安徽电子信息职业技术学院学生公寓维修改造及屋面渗漏维修变更及延期公告

“安徽电子信息职业技术学院学生公寓维修改造及屋面渗漏维修”项目（项目编号：2019FWCN2593）变更及延期公告如下：

1、原谈判文件“二、项目需求”中第1项项目的数量要求变更为“

| 序号 | 名 称 | 项目内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓7#楼、8#楼6楼顶渗漏维修，教学楼4#楼、5#楼6楼顶渗漏维修 | 一、技术要求 ★1、将基层面找平并清理干净，在基层面喷底子油；采用SBS弹性体改性沥青聚酯胎防水卷材（铝箔纸）满铺； 2、采用SBS弹性体改性沥青聚酯胎防水卷材满铺； ★3、SBS弹性体改性沥青聚酯胎防水卷材要求4㎜厚；国标产品 二、其他要求 1、推荐品牌：雨虹、禹王、宏源； 2、国标产品； 3、材料进场时提供产品出厂合格证及检测报告； 4、质保期3年。 | 4000 | 平方米 |

；

2、原谈判截止时间及谈判时间为“2019年6月14日14:00”，现延期到“2019年6月19日14:00”；

3、谈判及响应文件递交地点变更为：合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区（徽州大道与南京路交口）4楼8号谈判室；

4、其他内容保持不变。

注：此公告视同谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。请投标供应商及时下载。

联系方法：

单位：安徽省政采项目管理咨询有限公司

地址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）

项目联系人：李工

电话:0551-0551-66223645，66223646

安徽省政采项目管理咨询有限公司

2019 年06 月 13日